Kompozit Isıtma Tabancası Teknik Şartnamesi

- Yakın infra red teknolojisi sayesinde homojen ısıtma sağlamalı

- İki farklı programda çalışmalı

- Molar kavitelerine kolayca ulaşılması için tasarlanmış olmalı

- Sağladığı kıvam sayesinde kompozitlerin kavite duvarlarına daha iyi adaptasyonunu sağlamalı