Havalı Kavitron

- Gücü 17 kHz olmalı

- Hava ile çalışan kavitron olmalı

- Kullanıldığı ortamdaki cihazları etkilememeli ve kalp pili ve benzeri cihazlar kullanan hastalarda rahatlıkla kullanılabilmeli

- Endodonti ve periodontal tedavilerde kullanılabilmeli bu özellikler için geliştirilmiş en az 3 uç ile birlikte sunulmalı.

- Ekleri değiştirerek scaler ve endodontik alet olarak kullanılabilmeli

- Kontrol edilebilir güç çıkışı olmalı

- 360 ° halka ışığı görüş alanı sağlamalı

- Multiflex bağlantı halka şeklinde optik fiber ile donatılmış olmalı.