Gutta Kesici Teknik Şartnamesi

- Cihaz orijinal ambalajında olmalıdır.

- Ambalajı içerisinde, 4 ve 6 mm. kalınlığında farklı boyutta en az 3 adet Plugger uç bulunmalıdır.

- Uçlar daha sonra refill olarak temin edilebilmelidir

- Cihaz üzerinde 360 derece dönebilen uç değiştirme halkası bulunmaldır.

- En az 100° - 280° C arası geniş sıcaklık aralığında olmalıdır.

- Soğutma Süresi en fazla 5 saniye olmalıdır.

- Şarj edilme süresi en fazla 3 saat olmalıdır

- Çalışma Süresi sürekli, maksimum ısıda en az 3 saat olmalıdır.

- Yüksek verimli en az 2000 mAh Lityum pil ile çalışmalıdır.