ENDOAKTİVATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın 3 Farklı güç seviyesi bulunmalı

- Cihaz üzerinden 4 farklı zaman ayarı yapılabilmelidir

- Cihaz üzerinde LCD ekran bulunmalı ve güç seviye ayarı ve zaman ayarı bu ekran üzerinden okunabilmelidir.

- Kullanım kolaylığı için cihazın başlatma tuşu halka şeklinde olmalı ve her yönden basıldığında cihaz başlayabilmelidir.

- Cihazın orijinal şarj standı bulunmalıdır.

- Cihaz ayarlanan değerlerde stabil şekilde çalışmalıdır.

- Uçlar ve uç anahtarı otoklavlanabilmelidir.