TEKNİK ŞARTNAME

Talep edilen genel şartlar;

- Maketlerin üreticisinin, teknik servis hizmeti verecek ithalatçı distribütör firmanın ve isteklinin iş konusu maketler olan ISO 9001:2015 kalite belgesi ve üretici firmanın maketlere dair CE belgesi olmalıdır. Bu belgeler ihale dosyasında tekliflerle birlikte sunulmalıdır.

- Maketler her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 3 yıl fabrika garantili, ayrıca fabrika garantisinin bitiminden itibaren 7 yıl boyunca ücreti mukabilinde yedek parça ve teknik servis garantili olmalıdır. İşbu garanti şartları, üretici firma ve istekli tarafından hazırlanan garanti taahhütnamesiyle belgelendirilerek ihale dosyasında sunulmalıdır.

- Teklif edilen maketin teknik şartnameye uygunluğunun teyit edilebilmesi amacıyla aşağıda belirtilen teknik özellikler, üretici firmanın orijinal kataloğu ile bire bir aynı özellikleri taşımalıdır.

- İstekliler, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ıslak imzalı teknik şartnameye uygunluk belgesini ihale dosyasında tekliflerle birlikte sunmalıdır ve teknik şartnamenin bütün maddelerine sırasıyla açık ve net bir şekilde tek tek cevap vermelidir. Tek kelimelik (evet, hayır, uygundur, anlaşılmıştır vb.) cevaplar kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu verilen cevaplar üretici firmanın orijinal katalog dokümanları ile aynı olmalıdır farklı olması durumunda değerlendirmeye alınmayacaktır. Cevap verilmeyen maddeler uyumsuz sayılacaktır.

- Teklif edilen ürünlere dair marka/model/menşei listesi tablo halinde ayrı bir doküman olarak ihale dosyasında tekliflerle birlikte sunulmalıdır.

- İthal maket üreticisinin Türkiye’de yetkili bayisi bulunmalıdır. İstekli, üretici tarafından temsilci olarak atandığına dair belgeyi teklifle birlikte sunmalıdır. Bu belge, firmanın üretici olduğuna dair yerel yetkili kurum tarafından verilen belgenin aynı bölgeden sorumlu Türk Konsolosluğunca teyit ve tasdik edildiğine dair noter onaylı orijinal ve yeminli tercüman tarafından çevrilen Türkçe nüshasıyla birlikte sunulmalıdır. İstekliler yetkili bayi değilse işbu maddede istenen belgeler ile birlikte bayi tarafından yetkilendirildiğine dair belge sunmalıdır.

- Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin anatomi anabilim dalı eğitimlerine uygun olarak, maketlerdeki tüm anatomik detaylar titizlikle ve doğru bir şekilde belirtilmelidir. Önemli delikler, uygun yer ve şekilde açılarak anatomiye uygunluğu sağlanmalıdır. Maketler, uzun ömürlü ve kalıcı olacak şekilde dayanıklı boyalarla renklendirilmelidir. Kaslar, tendonlar, damarlar, sinirler ve ligamentler gibi yapılar gerçekçi bir görünüm için uygun renklerde boyanmalı ve doğru anatomik detayları yansıtmalıdır. Ayrıca, uzman üyelerin talep etmesi durumunda, sunulan ürünlerin teknik şartnamelere uygunluğunu değerlendirmek için ihale sonrasında numune sunulmalıdır.

- İç Organları Ayrılabilir Erkek Kas Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak normal uzunluktaki bir insanın 3/4'ü kadar olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- En az 36 parçadan oluşmalıdır ve bu parçalar ayrılabilmelidir.

- Ayrılabilen parçalar tekrar birleştirildiğinde model bütünlüğü bozulmamalıdır.

- Modelin sahip olması gereken parçaları: gövde, kafa, beyin, kalvarya, göğüs ve karın duvarı, 2 parça sağ ve 2 parça sol akciğer, 2 parça kalp, diyafram, karaciğer, 2 parça mide, ince ve kalın bağırsak, duodenum, pankreas, ilioçekal valf, sağ yarım böbrek, sağ kol ve 6 parçadan oluşan sol kol, 8 parçadan oluşan sol bacak kasları.

- Model tekerlekli hareket ettirilebilen bir stant üzerinde bulunmalıdır.

- Maketle birlikte AR teknolojisini destekleyen karekod verilmeli ve bu karekod sayesinde maketin dijital versiyonuna erişim sağlanabilmelidir.

- Model üzerinde 360’dan fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 145 x 70 x 52 cm ± %5 Ağırlık: 22,5 kg ± %5 olmalıdır.

- Erkek ve Kadın Genital Organları Değiştirilebilen Kaslı Torso

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki bir insanın torsosuna uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Model en az 41 parçadan oluşmalı, bu parçalar ayrılıp birleştirildiğinde model bütünlüğü bozulmamalıdır.

- Bulunması gereken parçalar; çıkarılabilir baş (10 parça), göğüs ve karın duvarı (2), sol omuz eklemi, kadın meme bezi, akciğerler, kalp, bronş ağacı, diyafram, yemek borusu, karaciğer, mide, ince ve kalın bağırsaklar, duodenumla birlikte pankreas, appendix ağzı, dalak, inen aorta, alt vena cava, böbrekler, üreter, 4 parça erkek ve 3 parça kadın genital organlardan oluşmalıdır.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Maketle birlikte AR teknolojisini destekleyen karekod verilmeli ve bu karekod sayesinde maketin dijital versiyonuna erişim sağlanabilmelidir.

- Model üzerinde 395’den fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 92,5 x 40 x 27 cm ± %5 Ağırlık: 17,25 kg ± %5 olmalıdır

- Sırtı Açık Baş ve Gövde Kasları

- Maketin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki bir insana uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Maketin tek tarafı kaslı olmalı, erkek ve kadın genital organlar maket üzerine takılıp çıkarılabilmelidir.

- Maket en az 20 parçadan oluşmalıdır, bu parçalar ayrılıp birleştirildiğinde model bütünlüğü bozulmamalıdır.

- Modelin içermesi gereken parçaları; Beynin sol yarısı, optik sinir ve kasları üzerinde bulunan göz, sağ ve sol akciğerlerin yarısı, kalp (2), bronşial ağaç, karaciğer, mide, duodenum ile birlikte ince ve kalın bağırsaklar, kadın genital organlar (4), erkek genital organlar (4) disk kayması ile birlikte birinci bel omuru ve gövde olmalıdır.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Model üzerinde 330’dan fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 90 x 39 x 26 cm ± %5 Ağırlığı: 12,84 kg ± %5 olmalıdır

- Baş ile Birlikte Erkek Sırtı Açık Gövde

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki bir insanın gövdesine uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- En az 20 parçadan oluşmalıdır, bu parçalar ayrılıp birleştirildiğinde model bütünlüğü bozulmamalıdır.

- Modelin 4 parçalı beyin, kaslı ve optik sinirli göz, 2 parça kaburga ile akciğer, 2 parça kalp, karaciğer, 2 parça mide, sağ böbrek yarısı, apandis ağzı, omentum, mesanenin yarısı, ince, kalın bağırsak ve gövdeyi içermelidir.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Model üzerinde 145’den fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 90 x 39 x 26 cm ± %5 Ağırlık: 12,6 kg ± %5 olmalıdır.

- Kafa Tabanıyla Birlikte Dura Mater Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama bir insanın organlarının boyutlarına uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Duramater sinuslarını ve duramaterin kısımlarını, 12 kranial siniri ve a. basillaris'i göstermelidir.

- En az iki parçadan oluşmalıdır.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Model üzerinde 50’den fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 23 x 18 x 21 cm ± %5 Ağırlık: 1,45 kg ± %5 olmalıdır.

- Yüzün İç ve Dış Kısmının Sinir ve Damarlarını Gösterir Model

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama bir insanın organlarının boyutlarına uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- En az iki parçaya ayrılabilmelidir ve dili yerinden çıkartılabilmelidir.

- Fasiyal sinir, kas yapıları, kan damarları, trigeminal sinir yapıları görülmelidir.

- Özel koruma ambalajı içerisinde bulunmalıdır.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Maketle birlikte AR teknolojisini destekleyen karekod verilmeli ve bu karekod sayesinde maketin dijital versiyonuna erişim sağlanabilmelidir.

- Model üzerinde 110’dan fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 22 x 33 x 19 cm ± %5 Ağırlık: 1,3 kg ± %5 olmalıdır.

- Arterli Beyin

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama bir insanın organlarının boyutlarına uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Model en az 9 parçadan oluşmalı, bu parçalar ayrılıp birleştirildiğinde model bütünlüğü bozulmamalıdır.

- Beyin damarlarını ve arter ağ yapısını göstermelidir.

- Modelin parçaları, 2 parça frontal ve paryetal loblar, 2 parça temporal ve oksipital loblar, 2 parça bulbus ve pons, 2 parça beyincik 2 ve basilar areteri içermelidir.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Maketle birlikte AR teknolojisini destekleyen karekod verilmeli ve bu karekod sayesinde maketin dijital versiyonuna erişim sağlanabilmelidir.

- Model üzerinde 55’den fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 17 x 16 x 17 cm ± %5 Ağırlığı: 1,3 kg ± %5 olmalıdır.

- Arterli Beyin

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama bir insanın organlarının boyutlarına uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Model en az 9 parçadan oluşmalı, bu parçalar ayrılıp birleştirildiğinde model bütünlüğü bozulmamalıdır.

- Modelin parçaları frontal ve parietal loplar (2 parça), temporal ve occipital loplar (2 parça), medulla (2 parça), cerebellumu (2 parça) ve basilar arteri içermelidir.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Model üzerinde 40’dan fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 27 x 18 x 19 cm ± %5 Ağırlık: 1,54 kg ± %5 olmalıdır.

- Beyin Sapı Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama bir insanın organlarının boyutlarının iki katı olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Model, kranial sinirlerin çıkış yerlerini, çekirdeklerini, nucleus caudatus’u ve thalamus’u gösteren renkli bir beyin sapı olmalıdır.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Model üzerinde 50’den fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 26 x 15 x 15 cm ± %5 Ağırlığı: 485 g ± %10 olmalıdır.

- Brodman Alanlarına Göre Renklendirilmiş Beyin  (15 Parçalı)

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama bir insanın organlarının boyutlarına uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- En az 15 parçadan oluşmalıdır.

- Sitoarşiktektüral alanları görülebilmelidir.

- Modeli oluşturması gereken parçalar: Serebral hemisfer (2), temporal ve okipital loblar (limbik sistemle), serebellum, frontal lob, korpus kallosum, beyin sapı (2), korpus striatum, insula (2), nucleus lentiformis (sol), internal capsule (sağ), beyin ventrikülleri göstermelidir.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Model üzerinde 45’den fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 24 x 18 x 20 cm ± %5 Ağırlık: 1,8 kg ± %5 olmalıdır.

- Beyin Sapı

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama bir insanın organlarının boyutlarına uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Model en az 12 parçadan oluşmalı, bu parçalar ayrılıp birleştirildiğinde model bütünlüğü bozulmamalıdır.

- Modelin parçaları, beyin sapı, insula, korpus striatum, sol lentiform nükleus, sağ internal kapsül, beyin ventriküllerini içermelidir.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Boyutları: 16 x 14 x 16 cm ± %5 Ağırlık: 650 g ± %10 olmalıdır.

- Vertebral Kanal İçinde Omurilik Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama bir insanın organlarının boyutlarına uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Ventral bölgede spinal kordu, beyin sapını ve sinir dallarını plexus coccygeus’a kadar göstermelidir.

- Sol tarafta, santral sinir sistemi ile bağlantısı olan turunkus sympaticusu göstermelidir.

- Model bir tabla üzerine monteli olmalıdır.

- Maketle birlikte AR teknolojisini destekleyen karekod verilmeli ve bu karekod sayesinde maketin dijital versiyonuna erişim sağlanabilmelidir.

- Model üzerinde 85’den fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 90 x 32 x 19 cm ± %5 Ağırlık: 6,05 kg ± %5 olmalıdır.

- Beynin Kesitleri Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama bir insanın organlarının boyutlarına uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Modeli oluşturan kesitler aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;

1. Sol beyin yarım küresi. Beyin ve beyinciğin korteksten görünümü;

2. Beynin median kesiti;

3. Beyin ventrikülleri (açılmış) ve bazal ganglionlar (üstten görünüş);

4. Sol beyin yarım küresinin horizontal kesiti. Sağda; Lateral ventrikül (açılmış) ve pleksus choroideus ile bitişik çekirdekler;

5. Beyin ve beyin sapından geçen frontal kesitte subkortikjal çekirdekler ve projeksiyon yolları görülmelidir.

- Model şeffaf kutu içerisinde muhafazalı olmalıdır.

- Boyutları: 50 x 58 x 10,5 cm ± %5 Ağırlık: 5,5 kg ± %5 olmalıdır.

- Baş Kasları ve Beyin

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama bir insanın organlarının boyutlarına uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- En az 10 parçadan oluşmalıdır, bu parçalar ayrılıp birleştirildiğinde model bütünlüğü bozulmamalıdır.

- Modeli oluşturan parçalar Kafatası tabanı, kalvarya, göz küresi, falks serebri, beynin sağ yarısı, beyin sol yarısı (4), boyun venlerini içermelidir.

- Yerinden çıkartılabilen bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Model üzerinde 145’den fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 35 x 25 x 28 cm ± %5 Ağırlık: 3,65 kg ± %5 olmalıdır.

- Beyin ve Dura Materle Birlikte Kafa Tabanı Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama bir insanın organlarının boyutlarına uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- En az 10 parçadan oluşmalıdır.

- Beyni, duramater sinuslarını, duramaterin kısımlarını, 12 kranial siniri, a. basillaris'i göstermelidir.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Maketle birlikte AR teknolojisini destekleyen karekod verilmeli ve bu karekod sayesinde maketin dijital versiyonuna erişim sağlanabilmelidir.

- Model üzerinde 100’den fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 23,5 x 18 x 20 cm ± %5 Ağırlık: 2,1 kg ± % 5 olmalıdır.

- Derin Kasları Gösteren Baş ve Boyun Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama bir insanın baş ve boyun ölçülerine uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Sağ yarısı baş, boyun ve omuz kemerinin derin kaslarını, damarları ve sinirleri göstermelidir.

- Model bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Boyutları: 25 x 25 x 34 cm ± %5 Ağırlık: 2,5 kg ± %10 olmalıdır.

- Baş ve Boyun Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama bir insanın baş ve boyun ölçülerine uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Model tek parçadan oluşmalıdır.

- Kafatası, orbit, üst çene boşlukları, ağız ve farinksin bir kısmı, çıkarılmış olmalıdır.

- Boyun ve omuz kemeri kasları diseksiyon yapılmış olmalıdır.

- Model bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Boyutları: 24 x 25 x 35 cm ± %5 Ağırlık: 2,5 kg ± %5 olmalıdır.

- Baş Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama bir insanın baş ölçülerine uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Model tek parçadan oluşmalıdır.

- Kafatası, orbit, üst çene boşlukları, ağız ve farinksin bir kısmı, uzaklaştırılmış olmalıdır.

- Boyun ve omuz kemeri kasları disseke edilmiş olmalıdır.

- Model bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Boyutları: 22 x 25 x 33 cm ± %5 Ağırlık: 2,2 kg ± %5 olmalıdır.

- Damar Ağlarını Gösteren Baş ve Boyun Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama bir insanın baş ve boyun ölçülerine uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Model tek parçadan oluşmalıdır.

- Ağız, yutak ve boyun bölgesindeki damar ağını göstermelidir.

- Model bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Boyutları: 20 x 20 x 26 cm ± %5 Ağırlık: 1,4 kg ± %10 olmalıdır.

- Gözün Orbita Topoğrafisi Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama bir insanın orbitasının en az 5 katı büyüklüğünde olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Model en az 9 parçadan oluşmalıdır.

- Önemli sinirler ve kan damarları gösterilmelidir

- Gözün altı kası açık biçimde görülebilmeli, m. rectus superior ve lateralis çıkarılabilmelidir

- Lens sol yarıda sabit olacak şekilde gözün medyan kesiti, corpus vitreum, sklera ve koroid tabakanın sağ yarısı retina ile birlikte çıkarılabilir olmalıdır.

- Os frontale'nin processus orbitalis’i ve os sphenoidale'nin ala minor'u orbitayı göstermek için çıkarılmış olmalıdır.

- Ayrılabilen parçalar tekrar birleştirildiğinde model bütünlüğü bozulmamalıdır.

- Gözyaşı organları görülebilmelidir.

- Göz kapakları bulunmalıdır.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Maketle birlikte AR teknolojisini destekleyen karekod verilmeli ve bu karekod sayesinde maketin dijital versiyonuna erişim sağlanabilmelidir.

- Model üzerinde 100’den fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 33,5 x 45 x 37 cm ± %5 Ağırlık: 8,5 kg ± %5 olmalıdır.

- Parçalı Kulak Kepçeli Kulak Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama bir insanın kulağının en az 4 katı büyüklüğünde olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Model 8 parçadan oluşmalıdır.

- Temporal kemik 3 parça olmalıdır. Çekiç ve örsle birlikte kulak zarı, östaki borusu ve labirent ayrılabilmelidir. Labirent 2 parça olmalıdır.

- Ayrılan parçalar tekrar birleştirildiğinde model bütünlüğü bozulmamalıdır.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Maketle birlikte AR teknolojisini destekleyen karekod verilmeli ve bu karekod sayesinde maketin dijital versiyonuna erişim sağlanabilmelidir.

- Model üzerinde 60’dan fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 41 x 44 x 27 cm ± %5 Ağırlık: 4,5 kg ± %5 olmalıdır.

- Parçalarına Ayrılabilir Dil ve Larinks Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki bir insanın organları ölçüsüne uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- En az 5 parçadan oluşmalıdır.

- Ayrılabilen parçalar tekrar birleştirildiğinde model bütünlüğü bozulmamalıdır.

- Dil ortadan ikiye ayrılabilmelidir.

- Larinksin kıkırdakları, kasları, membranlarını, ligamentleri ve tiroid bezi gösterilmiş olmalıdır.

- Alt çenenin on kısmı ayrılabilmelidir.

- Çene altı tükürük bezi ve dil altı tükürük bezi görülebilmelidir.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Maketle birlikte AR teknolojisini destekleyen karekod verilmeli ve bu karekod sayesinde maketin dijital versiyonuna erişim sağlanabilmelidir.

- Model üzerinde 50’den fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 23 x 14 x 16 cm ± %5 Ağırlık: 860 g ± %10 olmalıdır.

- Büyütülmüş Fonksiyonel Larinks Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama bir insanın organlarının boyutlarının üç katı büyüklüğünde olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Tek parçadan oluşmalıdır.

- Modelin glottisi (ses çıkarma aygıtı) açılıp kapanabilir özellikte olmalıdır.

- Ses tellerinin gerginliği ve hava yolunun açıklığı değişebilir özellikte olmalıdır.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır

- Maketle birlikte AR teknolojisini destekleyen karekod verilmeli ve bu karekod sayesinde maketin dijital versiyonuna erişim sağlanabilmelidir.

- Model üzerinde 30’dan fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 33 x 18 x 18 cm ± %5 Ağırlık: 1,4 kg ± %5 olmalıdır.

- Kalp

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama bir insanın kalbinin boyutlarının 3/4'ü kadar olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- En az iki parçaya ayrılabilmelidir.

- Semilunar valfler görülebilmelidir.

- Ventriküllerin ön kısmı ve kulakçıklar çıkarılabilmelidir.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Model üzerinde 20’den fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutlar: 23 x 14 x 16 cm ± %5 Ağırlık: 600 g ± %10 olmalıdır.

- Kalp

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama bir insanın organlarının boyutlarının 2/3 'ü katı büyüklüğünde olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- En az 2 parçadan oluşmalıdır.

- A. pulmonalis, v. pulmonalisin segmental dalları, kalp, kalbin ana damarları ve diyafram görülebilmelidir.

- Model üzerinde 55’den fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 26 x 25 x 19 cm ± %5 Ağırlık: 1,2 kg ± %5 olmalıdır.

- Thoraks Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki bir insanın toraks ölçülerine uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Kaide dahil en az 17 parçadan oluşmalıdır.

- Göğüs kafesi, boynun organları, bronş dalları ayrılabilmelidir.

- Sağ akciğer en az 3 parçaya ayrılabilmelidir.

- Sol akciğer en az 2 parça ayrılabilmelidir.

- Kalp en az 7 parçaya ayrılabilmelidir.

- Ayrılabilen parçalar tekrar birleştirildiğinde model bütünlüğü bozulmamalıdır.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Maketle birlikte AR teknolojisini destekleyen karekod verilmeli ve bu karekod sayesinde maketin dijital versiyonuna erişim sağlanabilmelidir.

- Model üzerinde 125’den fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 52 x 39 x 26 cm ± %5 Ağırlık: 7,15 kg ± %5 olmalıdır.

- Bronş ağacı boyutları: 30 x 20 x 18 cm ± %5 Ağırlık: 500 g ± %10 olmalıdır.

- Büyütülmüş Kalp (Yaklaşık 1,5 kez)

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama bir insan kalbinin yaklaşık 1.5 katı büyüklüğünde olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Kalbe yakın büyük damarlar ve kalp kasları görülebilmelidir.

- İki ventrikül ve atriyum kapakçıkları menteşe bağlantısıyla açılabilmeli ve ventriküller ve atriyumlar açık olarak görülebilmelidirler.

- En az 4 parçadan oluşmalıdır.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Model üzerinde 20’den fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 32 x 18 x 18 cm ± %5 Ağırlık: 1,25 kg ± %5 olmalıdır.

- Göğüs ve İç Organlarının Topoğrafyası

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama bir insanın organlarının ölçüsüne uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- En az 8 parçadan oluşmalıdır.

- Ayrılabilen parçalar tekrar birleştirildiğinde model bütünlüğü bozulmamalıdır.

- Ayrılabilen parçalar: Sağ ve sol akciğer, kalp (2), larinks (2), bronşun dalları ve kaide.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Model üzerinde 25’den fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 48 x 24 x 27 cm ± %5 Ağırlık: 2,9 kg ± %10 olmalıdır.

- Sindirim Sistemi

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki bir insanın organları ölçüsüne uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- En az 2 parçadan oluşmalıdır.

- Model, ağızdan anüse kadar sindirim kanalını göstermelidir.

- Median kesitte ağız ve yutak gösterilmiş olmalıdır.

- Midenin ortadan kesiti alınıp üzeri açık olmalıdır.

- Transvers kolon ayrılabilmelidir.

- Özofagus, mide, karaciğer, pankreas, duodenum, ince ve kalın bağırsak, apendiks ve rektumu gösterilmiş olmalıdır.

- Yatay olarak bir kaide üzerine monte edilmiş olmalıdır.

- Maketle birlikte AR teknolojisini destekleyen karekod verilmeli ve bu karekod sayesinde maketin dijital versiyonuna erişim sağlanabilmelidir.

- Model üzerinde 80’den fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 90 x 32 x 11 cm %5 Ağırlık: 4,7 kg ± %5 olmalıdır.

- Safra Kesesi ve Karaciğer Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki bir insanın organlarının 1,5 katı büyüklüğünde olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Tek parça olmalıdır.

- Karaciğer içindeki safra kanallarını ve damar dallanmalarını gösterebilmek için facies visceralis'i açılmış olmalıdır.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Maketle birlikte AR teknolojisini destekleyen karekod verilmeli ve bu karekod sayesinde maketin dijital versiyonuna erişim sağlanabilmelidir.

- Model üzerinde 25’den fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 32 x 27 x 18 cm ± %5 Ağırlık: 1,15 kg ± %5 olmalıdır.

- Deri Bloğu

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki bir insanın organları ölçüsüne göre 70 defa büyütülmüş olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Model saçlı kafa derisinin farklı yüzeylerde alınmış kesitlerini göstermelidir.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Model üzerinde 20’den fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 27 x 34 x 15 cm ± %5 Ağırlık: 1,8 kg ± %5 olmalıdır.

- Büyütülmüş Böbrek, Nefron ve Glomerul Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki bir insanın organlarına göre böbrek kesiti en az 3 kez büyütülmüş, nefron en az 120 kez büyütülmüş ve glomerulus en az 700 kez büyütülmüş şekilde bir tabla üzerinde beraber gösterilmiş olmalıdır.

- 3 ayrı anatomik maketi içeren model tek parçadan oluşmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Sağ böbrek kesiti, böbrek pramitleri ve papillarının pelvis içerisine giren kısımları ayrıntılarıyla izlenebilmelidir. Nefron Henle Kulpu ile birlikte şematik olarak görülebilmelidir.

- Nefron kesitinde iki nefron ayrıntılarıyla gösterilmiş olup, renal korpüskülleri, böbrek tübülleri ve toplayıcı kanallar görülebilmelidir.

- Glomerulde  aferent (getirici) ve efferent (götürücü) arteriolleri, glomerul kapilleri, idrar kutbu ve bowman kapsülü gösterilmiş olmalıdır.

- Bir tabla üzerine monteli olmalıdır.

- Maketle birlikte AR teknolojisini destekleyen karekod verilmeli ve bu karekod sayesinde maketin dijital versiyonuna erişim sağlanabilmelidir.

- Model üzerinde 55’den fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 30 x 65 x 9 cm ± %5 Ağırlık: 3,25 kg ± %5 olmalıdır.

- Üriner Organları

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki bir insanın organları ölçüsüne uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Tek parça halinde olmalıdır.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Model üzerinde 30’dan fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 39 x 28 x 5,5 cm ± %5 Ağırlık: 1,15 kg ± %5 olmalıdır.

- Parçalanabilir Erkek Genital Organları Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki bir insanın organları ölçüsüne uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- En az beş parçadan oluşmalıdır.

- Orta kesitten ikiye ayrılmalıdır.

- Model iç ve dış erkek genital organlarını; penis, mesane, testis, prostat, seminal vezikül, spermatik kord ve kasık kanalını göstermelidir.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Maketle birlikte AR teknolojisini destekleyen karekod verilmeli ve bu karekod sayesinde maketin dijital versiyonuna erişim sağlanabilmelidir

- Model üzerinde 60’dan fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 23,5 x 18 x 20 cm ± %5 Ağırlık: 1,28 kg ± %5 olmalıdır.

- Pelvik Kasları Gösteren Dişi Pelvis Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki bir insanın organları ölçüsüne uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- En az 4 parçadan oluşmalıdır ve ortadan ayrılabilmelidir.

- Ayrılabilen parçalar tekrar birleştirildiğinde model bütünlüğü bozulmamalıdır.

- Dış ve iç kadın genital organlarını göstermeli, pelvik kaslar, pelvik taban, pelvik damar ve sinirleri görülebilmelidir.

- İç organlar çıkarılabilmeli ve ikiye ayrılmalıdır.

- Bir kaide üzerinde durmalıdır.

- Maketle birlikte AR teknolojisini destekleyen karekod verilmeli ve bu karekod sayesinde maketin dijital versiyonuna erişim sağlanabilmelidir.

- Model üzerinde 60’ dan fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 27 x 29 x 26 cm ± %5 Ağırlık: 1,95 kg ± %5 olmalıdır.

- Parçalanabilir Erkek Pelvis Median Kesiti Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki bir insanın organları ölçüsüne uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- En az 4 parçadan oluşmalıdır.

- Modelde erkek dış genital organlar, rektum, mesane, prostat ve testislere ait kanal açık bir şekilde görülebilmelidir.

- Ayrılabilen parçalar tekrar birleştirildiğinde model bütünlüğü bozulmamalıdır.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Maketle birlikte AR teknolojisini destekleyen karekod verilmeli ve bu karekod sayesinde maketin dijital versiyonuna erişim sağlanabilmelidir

- Model üzerinde 40’ dan fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 33 x 26 x 13 cm ± %5 Ağırlık: 1,47 kg ± %5 olmalıdır.

- Parçalanabilir Kadın Pelvis Median Kesiti Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki bir insanın organları ölçüsüne uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- En az 2 parçadan oluşmalıdır.

- Kadın üreme organlarını, mesane ve rektum ile beraber gösterilmiş olmalıdır.

- Ayrılabilen parçalar tekrar birleştirildiğinde model bütünlüğü bozulmamalıdır.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Maketle birlikte AR teknolojisini destekleyen karekod verilmeli ve bu karekod sayesinde maketin dijital versiyonuna erişim sağlanabilmelidir.

- Model üzerinde 45’ den fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 33 x 26 x 12 cm ± %5 Ağırlık: 1,59 kg ± %5 olmalıdır.

- Dişi Pelvis Döşemesi

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki bir insanın organları ölçüsüne uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Tek parçadan oluşmalıdır.

- Pelvis kas ve sinirlerini göstermelidir.

- Özel çıkarılabilir bir kaidesi olmalıdır.

- Maketle birlikte AR teknolojisini destekleyen karekod verilmeli ve bu karekod sayesinde maketin dijital versiyonuna erişim sağlanabilmelidir.

- Model üzerinde 55’den fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 25 x 32 x 26 cm ± %5 Ağırlık: 1,75 kg ± %5 olmalıdır.

- Pelvisli Karın Arka Duvarı Modeli (Kadın)

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki bir insanın organları ölçüsüne uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- En az dört parçadan oluşmalıdır.

- Median düzeyde ikiye ayrılabilmelidir.

- Genital organları ve omurgayı göstermelidir.

- Karın arka duvarındaki damarları, sinirleri, kasları, böbrekleri, böbrek üstü bezini ve ureteri göstermelidir.

- Sağ böbrek frontal kesitte ikiye ayrılabilmeli ve iç yapıları görülebilmelidir.

- Pelvis içinde; mesane, uterus, vagina, tuba uterina, ovaryum, rektum ve canalis analis görülmelidir.

- Uterus, mesane, rectum ve vagina sagittal düzlemde ikiye ayrılabilmeli ve iç kısımları görülebilmelidir.

- Sol taraftaki mesane, uterus, vagina ve rectum yerinden ayrılmalı ve pelvis yan duvarında bulunan yapılar (plexus sacralis ve a. iliaca interna ve dalları) görülebilmelidir.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Maketle birlikte AR teknolojisini destekleyen karekod verilmeli ve bu karekod sayesinde maketin dijital versiyonuna erişim sağlanabilmelidir.

- Model üzerinde 100’den fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 51 x 39 x 26 cm ± %5 Ağırlık: 5,6 kg ± %5 olmalıdır.

40-Pelvis Tabanlı Alt Ekstremite Kasları Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki bir insanın ölçülerine göre biraz küçük olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- En az 10 parçadan oluşmalıdır.

- Sol bacakta önemli damar ve sinirleri göstermelidir.

- Gluteus maximus kas, tensor facia lata kas, sartorius kas, biceps femoris kas, semitendinosus kas, semimembranosus kas, rectus femoris kas, extensor digitorum longus kas ve triceps surae kas yerinden çıkarılabilmelidir.

- Ayrılabilen parçalar tekrar birleştirildiğinde model bütünlüğü bozulmamalıdır.

- Dik durabilecek şekilde çıkarılabilen bir kaide üzerinde monteli olmalıdır.

- Maketle birlikte AR teknolojisini destekleyen karekod verilmeli ve bu karekod sayesinde maketin dijital versiyonuna erişim sağlanabilmelidir.

- Model üzerinde 90’dan fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların açıklamasını içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 109 x 39 x 26 cm ± %5 Ağırlık: 5,2 kg ± %5 olmalıdır.

41-Omuz Kemeri ile Birlikte Üst Ekstremite Kasları Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki bir insanın organları ölçüsüne uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- En az 6 parçaya ayrılabilmelidir.

- Sağ kolda kan damarları ve sinirler açıkça görülmelidir.

- M. deltoideus (1), m. triceps brachi’nin lateral başı (1), m. extensor carpi radialis longus ve brevis, m. brachioradialis (1), m. pronator teres, m. palmaris longus, m.flexor carpi radialis(1), m. flexor digitorum superficialis (1), yerinden çıkarılabilmelidir.

- Ayrılabilen parçalar tekrar birleştirildiğinde model bütünlüğü bozulmamalıdır.

- Modelin kaidesi olmalı ama istenildiğinde kaidesinden ayrılabilmelidir.

- Maketle birlikte AR teknolojisini destekleyen karekod verilmeli ve bu karekod sayesinde maketin dijital versiyonuna erişim sağlanabilmelidir.

- Model üzerinde 90’dan fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların açıklamasını içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 105 x 39 x 26 cm ± %5 Ağırlık: 4,83 kg ± %5 olmalıdır.

42-Omuz Eklem Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki bir insanın organları ölçüsüne uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Omuzdaki ligamentleri ve synovial kapsülü göstermelidir.

- Tek parçalı olmalı ve bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Maketle birlikte AR teknolojisini destekleyen karekod verilmeli ve bu karekod sayesinde maketin dijital versiyonuna erişim sağlanabilmelidir.

- Model üzerinde 20’ den fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 23 x 14 x 16 cm ± %5 Ağırlık: 600 g ± %10 olmalıdır.

43-Dirsek Eklem Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki bir insanın organları ölçüsüne uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Dirsek eklemindeki ligamentleri göstermelidir.

- Tek parçalı bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Maketle birlikte AR teknolojisini destekleyen karekod verilmeli ve bu karekod sayesinde maketin dijital versiyonuna erişim sağlanabilmelidir.

- Model üzerinde 10’dan fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 23 x 14 x 16 cm ± %5 Ağırlık: 300 g ± %10 olmalıdır.

44-Diz Eklem Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki bir insanın organları ölçüsüne uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Ligamentleri ve menüsküsleri göstermelidir.

- Tek parçalı bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Maketle birlikte AR teknolojisini destekleyen karekod verilmeli ve bu karekod sayesinde maketin dijital versiyonuna erişim sağlanabilmelidir.

- Model üzerinde 10’dan fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 24 x 14 x 16 cm ± %5 Ağırlık: 620 g ± %10 olmalıdır.

45-Kalça Eklem Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki bir insanın organları ölçüsüne uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Ligamentleri göstermelidir.

- Tek parçadan oluşmalıdır.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Maketle birlikte AR teknolojisini destekleyen karekod verilmeli ve bu karekod sayesinde maketin dijital versiyonuna erişim sağlanabilmelidir.

- Model üzerinde 20’den fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların hangi bilimsel yapıya denk geldiğini içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Boyutları: 28 x 18 x 18 cm ± %5 Ağırlık: 800 g ± %10 olmalıdır.

46-Yapay İnsan Kafatası

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki bir insanın kafatası ölçüsüne uygun olmalıdır.

- Doğal örnekten modellenmiş olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- En az üç parçaya ayrılabilmelidir.

- Ayrılabilen parçalar tekrar birleştirildiğinde model bütünlüğü bozulmamalıdır.

- Anatomik yapılar numaralandırılmış olmalıdır.

- Kafatasının kalvaryası ayrılabilmelidir.

- Alt çene hareketli olup, üzerinde diş kökleri ve damarları görülebilmelidir.

- Kafatası tabanında ve kalvaryadaki duramater ven sinusları ve arterler renkli olarak gösterilmelidir.

- Model üzerinde 50’ den fazla anatomik yapı numaralandırılmış olmalı ve bu numaraların açıklamasını içeren kitapçık modelle birlikte verilmelidir.

- Ağırlık: 840 g ± %10 olmalıdır.

47-Yetişkin Kafatası

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki bir insanın kafatası ölçüsüne uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalı ve doğal örnekten modellenmiş olmalıdır.

- Model en az 10 parçaya ayrılabilmelidir.

- Model üzerinde damar ve sinirler renkli olarak görülmelidir.

- Dura materi besleyen damarları gösteren kalvarya görülmelidir.

- Median hat boyunca ikiye ayrılabilen kafatası tabanı olmalıdır.

- Burun bölmesi sökülebilmeli ve böylelikle konkalar ve meatuslar görülebilmelidir.

- Sinus frontalis ve sinus maxillaris açılabilmelidir.

- Sağ temporal kemik yerinden çıkarılabilmeli ve içi açılabilmelidir.

- Kemik labirent, semisirküler kanallar, kulak zarı ve kulak kemikçikleri görülebilmelidir.

- Sol temporal kemikte mastoidektomi yapılmış olmalıdır.

- Dişleri tam olmalıdır.

- Alt çene yerinden çıkarılabilmeli ve alt çenede diş kökleri görülebilmelidir.

- Boyutları: 20 x 18 x 26 cm ± %5 Ağırlık: 1,45 kg ± %5 olmalıdır.

48-Kafatası Kemikleri Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki bir insanın kafatası ölçüsüne uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalı ve doğal örnekten modellenmiş olmalıdır.

- En az 22 adet birleştirilmemiş parça kemikten oluşmalıdır.

- Kemikler özel plastik ambalaja sahip olmalıdır.

- Ağırlık: 2,2 kg ± %5 olmalıdır.

49-Omuz Kemeri ile Birlikte Boyun Omurları Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki bir insanın boyun omurları ve omuz kemeri ölçüsüne uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Doğal örnekten modellenmiş olmalıdır.

- Plexus brachialis ve plexus cervicalis'i göstermelidir.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Boyutları: 59 x 39 x 30 cm ± %5 Ağırlık: 3,4 kg ± %5 olmalıdır.

50-Spinal Sinirli Bel Omurları

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki bir bel omurları ölçüsüne uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Doğar örnekten modellenmiş olmalıdır.

- Model pelvis kemiklerindeki dejeneratif oluşumlar ile omurganın bel bölgesindeki önemli bozuklukları inceleme imkânı sunmalıdır.

- Omuriliğin bel kısmı, epidural boşluk, tüm sinir kökleri ve sempatik gövde ganglionları gösterilmiş olmalıdır.

- Lumbar pleksus, sakral pleksus ve koksigeal pleksus gösterilmiş olmalıdır.

- Model iki bölüme ayrılabilmelidir.

- Bir kaide üzerinde dik durmalıdır.

- Boyutları: 37 x 23 x 18 cm ± %5 Ağırlık: 1,46 kg ± %5 olmalıdır.

51-Kadın Pelvis İskeleti

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki yetişkin bir kadının pelvis iskeleti ölçüsüne uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Doğal örnekten modellenmiş olmalıdır.

- Model kalça kemiği, sakrum, koksiks, 4. ve 5. bel omurlarını (L4-L5) bunlar arasındaki diskleri, symphysis pubis'i ve femurun üst kısmını göstermelidir.

- Bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Boyutlar: 36 x 39 x 26 cm ± %5 Ağırlık: 2,5 kg ± %5 olmalıdır.

52-Tam Boy İskelet Modeli

- Modelin boyutu yaklaşık olarak ortalama uzunluktaki bir insanın iskelet ölçüsüne uygun olmalıdır.

- Özel geliştirilmiş kırılmaz plastikten imal edilmiş olmalıdır.

- Yetişkin bir erkek iskeletinden modellenmiş olmalıdır.

- Vücuttaki tüm kemikler gösterilmiş olmalıdır.

- Eklemleri hareketli olmalı, alt ve üst ekstremiteler ayrılabilmelidir.

- Sağ ve sol ayak bacaklardan ayrılabilmelidir.

- Taşıma kolaylığı açısından tekerlekli bir kaide üzerine monteli olmalıdır.

- Boyutları: 179 x 55 x 55 cm ± %5 Ağırlık: 10,4 kg ± %5 olmalıdır.