Loupe Teknik Şartname

- Çift LED gölgesiz odaklı aydınlatma sağlamalı

- Parlaklık ayarlanabilir parlaklık olmalı (maksimum 100.000lux)

- Gözlükle kullanılabilmeli.

- C-Band ayarlanabilir ergonomik iskelet özelliğine sahip olmalı

- Baş Bölgesinde Sadece 2 Temas Noktası ile sabitlenebilmeli

- Işık kaynağı Kablosuz sistem olmalı

- 12 saate kadar çalışma süresi, 90 dakika tam dolu şarj süresi özelliğine sahip olmalı

- Li-ion Şarj edilebilir pil, şarj standı ve 1 adet yedek batarya paket dahilinde olmalı

- Beyaz soğuk ışık kaynağı, gün ışığı ve daha koyu ışık için eklenebilir 2 farklı renkte toplam 4 adet ışık kaynağı kapağı olmalı

- Led kaynağının aşağı yukarı tek hareket ile açıp kapama fonksiyonu olmalı

- 6 Farklı Numaralı Mercek Seçeneği (1x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.0x ve 3.5x) olmalı ve tercihe göre biri seçilebilmeli.

- Ağırlık 104gr olmalı

- Ürün Kutu İçeriği: Kafa lambası, şarj aleti, 2 adet lityum iyon pil, 2 farklı renkte ışık filtresi, doktorun talep ettiği numarada 1 adet mercek.