GENEL HÜKÜMLER

- Cerrahi Aletler, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.

- Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.

- Cerrahi aletlerin fonksiyonları gereği bulunması gerekenlerin dışında keskin kenar
bulunmamalıdır.

- Cerrahi aletlerin bacaklarına kuvvet uygulandığında ortaya çıkan bükülme direncine ve kuvvet
azaldığında bacakların ilk pozisyona dönmesini sağlayan “elastiki yapıya” sahip olmalıdır.

- Cerrahi aletlerin kesici ve tutucu çeneleri sabit ve düzgün hareket etmelidir.

- Cerrahi makaslar tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında
elemanlarının uç kısımları bir noktada birleşmelidir.

- Cerrahi makasların ve penslerin mafsallarında boşluk bulunmamalı, yalpalama ve laçkalaşma
olmamalıdır.

- Cerrahi makasların mafsalları yumuşak hareket etmeli ve ne çok sıkı ne de çok gevşek olmalıdır.

- Pensetlerin sabit eklemlerinde en ufak bir yalpa bulunmamalı, ağız dilleri ve tırtılları aralık
bırakılmadan birbirine geçmelidir. Diş ve tırtılların aralıkları temiz olmalıdır.

- Portegüler tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında ağızları
birbirine aralıksız oturmalıdır.

- Pensler tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında elemanlarının
ağızları birbirlerine karşılıklı gelmeli ve aralık kalmayacak şekilde oturmalıdır.

- Cerrahi Aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 derecede buharlı otoklavda
sterilizasyona dayanıklı olacaktır.

- Teklif edilecek ürünler fabrikasyon, malzeme ve işçilik hatalarına karşı en az 2(iki) yıl garantili
olacaktır. Garanti üretici , ithalatçı ve satıcı firmalar tarafından ayrı ayrı ürünlerin teslimi esnasında sunulacaktır.

- Talep edilen bütün aletlerin sertlik dereceleri 42-48 Hrc Rockwell standartlarında olmalıdır ve bu belge ihale dosyasında olmalıdır.

|  | ÇENE CERRAHİSİ EL ALETLERİ SETİ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Malzeme | Adet |
| 1 | ELEVATÖR BEIN 3mm | 40 |
|  | YAMULMA,KIRILMA, OTOKLAVA VE KOROZYANA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 2 | ELEVATÖR BEIN 4mm | 40 |
|  | YAMULMA,KIRILMA, OTOKLAVA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 3 | ELEVATÖR LUSSATORE 3mm | 10 |
|  | YAMULMA,KIRILMA, OTOKLAVA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR |  |
| 4 | ELEVATÖR LUSSATORE 4mm | 10 |
|  | YAMULMA,KIRILMA, OTOKLAVA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR |  |
| 5 | ELEVATÖR HEIDBRINK 1,5mm | 30 |
|  | ÇİFT TARAFLI ve KESKİN OLMALIDIR. OTOKLAVA, KIRILMA, YAMULMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 6 | ELEVATÖR HEIDBRINK 3 mm | 20 |
|  | ÇİFT TARAFLI ve KESKİN OLMALIDIR. OTOKLAVA, KIRILMA, YAMULMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 7 | ELEVATÖR APICAL LEFT 2,5mm | 20 |
|  | YAMULMA,KIRILMA, OTOKLAVA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR |  |
| 8 | ELEVATÖR APICAL RIGHT 2,5mm | 20 |
|  | YAMULMA,KIRILMA, OTOKLAVA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR |  |
| 11 | ELEVATÖR WINTER LEFT | 10 |
|  | YAMULMA,KIRILMA, OTOKLAVA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 12 | ELEVATÖR WINTER RİGHT | 10 |
|  | YAMULMA,KIRILMA, OTOKLAVA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 13 | DAVYE SETİ 10'LU | 30 |
|  | DAVYELER YAMULMA, KIRILMA, OTOKLAVA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 14 | PERİOST ELEVATÖR MOLT | 40 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 15 | PERİOST ELEVATÖR MENEGHINI | 40 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 16 | PERİOST ELEVATÖR 185mm ( bir ucu eğri) | 2 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 17 | MAKAS IRIS (DÜZ) | 30 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 18 | MAKAS IRIS (EĞRİ) | 20 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 19 | MAKAS METZENBAUM (DÜZ) | 10 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 20 | MAKAS METZENBAUM (EĞRİ) | 10 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 21 | MAKAS METZENBAUM-TC (DÜZ) | 5 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 22 | MAKAS METZENBAUM-TC (EĞRİ) | 5 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 23 | MAKAS GOLDMAN-FOX (EĞRİ) | 20 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 24 | PORTEGÜ 150 mm CRILE MURRAY | 40 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 25 | PORTEGÜ 170 mm MATHIEU | 10 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 26 | PORTEGÜ CRILE WOOD-TC 185mm | 5 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 27 | KLEMP MICRO HALSTED (DÜZ) ÇENTİKSİZ | 100 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 28 | KLEMP MICRO HALSTED (EĞRİ) ÇENTİKSİZ | 50 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 29 | KLEMP KELLY DÜZ | 10 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 30 | KLEMP KELLY EĞRİ | 20 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 31 | KLEMP ALLIS | 2 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 32 | KLEMP BABY-ALLIS | 2 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 33 | KLEMP BACHAUS TOWEL 135 mm | 60 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 34 | PENSET SEMKEN 125 mm (dişşiz) | 60 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 35 | PENSET SEMKEN 125 mm (1x2 dişli) | 30 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 36 | PENSET MADSON 150 mm | 50 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 37 | PENSET ADSON 150 mm (1x2 dişli) | 30 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 38 | PENSET BAYONET (SÜNGÜ) | 5 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 39 | EKARTÖR MINI LANGENBACK 25x6 | 4 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 40 | EKARTÖR TOBOLD | 2 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 41 | EKARTÖR LANGENBACK 33 mm | 30 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 42 | EKARTÖR LANGENBACK 40 mm | 30 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 43 | EKARTÖR OBWEGESER KANAL RETRAKTÖRÜ 160mm (8mm) | 2 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 44 | EKARTÖR OBWEGESER KANAL RETRAKTÖRÜ 160mm (10mm) | 2 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 45 | EKARTÖR OBWEGESER FORK 220 mm (42x10) | 4 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 46 | EKARTÖR OBWEGESER FORK 220 mm (70x11) | 4 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 47 | EKARTÖR OBWEGESER (TERS) (42x11) | 6 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 48 | EKARTÖR OBWEGESER (TERS) (55x12) | 4 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 49 | EKARTÖR BUCHWALD 180mm | 10 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 50 | EKARTÖR ARNETT KANAL RETRAKTÖRÜ | 2 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 51 | EKARTÖR OBWEGESER FORK 75x 12/22 | 2 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 52 | KEMİK PENSİ 150 mm BLUMENTHAL | 10 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 53 | KEMİK PENSİ STELLBRINK | 10 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 54 | KEMİK PENSİ RUSKIN (KEMİK MAKASI) 145mm | 2 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 55 | KEMİK KÜREK HEMINGWAY (KAŞIK KÜRET) | 30 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. ÇİFT TARAFLI OLMALIDIR. |  |
| 56 | KEMİK KÜREK HEMINGWAY (KAŞIK KÜRET) | 30 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. ÇİFT TARAFLI OLMALIDIR. |  |
| 57 | KEMİK KÜRET LUCAS 2mm | 25 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. ÇİFT TARAFLI OLMALIDIR. |  |
| 58 | KEMİK KÜRET LUCAS 3mm | 50 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. ÇİFT TARAFLI OLMALIDIR. |  |
| 59 | KEMİK KÜRET LUCAS 4mm | 20 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. ÇİFT TARAFLI OLMALIDIR. |  |
| 60 | KEMİK KÜRET LUCAS 5mm | 5 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. ÇİFT TARAFLI OLMALIDIR. |  |
| 61 | KEMİK EĞE HOWARD 180mm | 10 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 62 | KEMİK EĞE MILLER 170 mm | 10 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 64 | OSTEOTOM MINI-LAMBOTTE 170mm (6mm) | 2 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 65 | OSTEOTOM MINI-LAMBOTTE 170mm (8mm) | 2 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 66 | OSTEOTOM FREER ÇİFT TARAFLI KESİM 160mm (4mm) | 2 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 67 | OSTEOTOM FREER EĞRİ ÇİFT TARAFLI KESİM 160mm (4mm) | 2 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 68 | OSTEOTOM ESNEK FLEXİBLE 170 mm (9mm) | 2 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 69 | OSTEOTOM EĞRİ (6mm) | 2 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 70 | OSTEOTOM DÜZ 170mm (7,5mm) | 2 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 71 | ÇEKİÇ ARNETT | 2 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 72 | ÇEKİÇ 165 mm | 2 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 73 | PASLANMAZ ÇELİK GODE | 6 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 74 | KEMİK ÖĞÜTÜCÜ HANDLE | 2 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 75 | KEMİK ÖĞÜTÜCÜ DEĞİRMEN SMALL | 2 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 76 | KEMİK KAZIYICI | 2 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 77 | PASLANMAZ ÇELİK CETVEL 100mm | 2 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 78 | KALİPER CASTROVIEJO 170 mm (düz) | 10 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 79 | KALİPER CASTROVIEJO 170mm (eğri) | 10 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 80 | BİSTÜRİ SAPI 145mm | 60 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 81 | PASLANMAZ ÇELİK ASPİRATÖR UCU MC KESSON (3mm) | 6 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 82 | ABESLANG WOOD 150mm (19mm) | 20 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 84 | PERİOST ELEVATÖR 175 mm | 2 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 85 | PERİOST ELEVATÖR 175 mm | 2 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 86 | AYNA BAŞI | 50 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 87 | AYNA SAPI | 50 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 88 | PRESEL | 50 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 89 | SOND | 50 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 90 | METAL KÜVET KAPAKLI | 20 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 91 | CERRAHİ PASLANMAZ ÇELİK TAS | 20 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. 304 KALİTE VE 10cm ÇAPINDA OLMALIDIR. |  |
| 92 | CERRAHİ PASLANMAZ ÇELİK BARDAK | 20 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. 304 KALİTE OLMALIDIR. |  |
| 93 | KÜVET PASLANMAZ ÇELİK (DİKDÖRTGEN) | 20 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 94 | PASLANMAZ ÇELİK BÖBREK KÜVET | 20 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 95 | SERT TEL KESİCİ | 5 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 96 | TEK TARAFLI YANAK EKARTÖRÜ(PLASTİK) | 20 |
|  | 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 97 | ÇİFT TARAFLI YANAK EKARTÖRÜ (PLASTİK) | 10 |
|  | 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 98 | AĞIZ AÇICI TAKOZ (PLASTİK) (4 BOY SET) | 5 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 95 | EKARTÖR ARNETT (10x58mm) (TERS) | 10 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 96 | PERİOST ELEVATÖRÜ SELDIN | 2 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 97 | REFLEKTÖR AĞIZ İÇİ FOTOĞRAF AYNASI (5'Lİ SET) | 2 |
|  | 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 98 | RANGE OF MOTION SCALE (PASLANMAZ ÇELİK) | 5 |
|  | OTOKLAVA, KIRILMA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR. |  |
| 99 | KAPALI SİNÜS LİFT SETİ ( 2,8mm-3,2mm-3,6mm-4mm) (AÇILI) (İÇBÜKEY) | 2 |
|  | YAMULMA,KIRILMA, OTOKLAVA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR |  |
| 100 | AÇIK SİNÜS LİFT SETİ | 2 |
|  | YAMULMA,KIRILMA, OTOKLAVA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR |  |
| 101 | ELEVATÖR CRYER RIGHT | 10 |
|  | YAMULMA,KIRILMA, OTOKLAVA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR |  |
| 102 | ELEVATÖR CRYER LEFT | 10 |
|  | YAMULMA,KIRILMA, OTOKLAVA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR |  |
| 103 | TREPHINE FREZ SETİ 36mm (DERİNLİK 19mm) (İNTERNAL ÇAP 2.5, 4.0, 4.5, 5.5, 6.5) | 1 |
|  | ORJİNAL KASEDİNDE OLMALIDIR.YAMULMA,KIRILMA, OTOKLAVA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR |  |
| 104 | TİTANYUM KÜRET SETİ (GRACEY 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, U15/30, H6/H7) | 2 |
|  | YAMULMA,KIRILMA, OTOKLAVA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR |  |
| 105 | CHISEL KESKİ DÜZ | 2 |
|  | YAMULMA,KIRILMA, OTOKLAVA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR |  |
| 106 | CHISEL KESKİ EĞRİ | 2 |
|  | YAMULMA,KIRILMA, OTOKLAVA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR |  |
| 107 | DENTAL PRF BOX + INSTRUMENTS | 2 |
|  | YAMULMA,KIRILMA, OTOKLAVA VE KOROZYONA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR |  |