ENDOMOTOR TİP 2 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İçeriğinde; Dudak klips kablosu, 2 Adet eğe klipsi, 2 Adet dudak kancası, 2 Adet angulduruva silikonu, Pedal, Adaptör, Kullanım kılavuzu olmalıdır

- 47-63 Hz çalışma frekansı aralığında olmalıdır.

- 20x90x9 cm ebatlarında olmalıdır.

- Hafızada kayıtlı 15 program olmalıdır

- Tork ve devir ayarlı olmalıdır

- 15 farklı kayıt edilebilir program seçeneği olmalıdır

- Başlık üzerinde apex locator olmalıdır

- Ayrıca kullanılabilir opsiyonel apex locator aparatları olmalıdır

- Autoreverse özelliği olmalıdır

- 6:1 oranlı angldruva olmalıdır

- Eğe sistemini seçilebilir olmalıdır

- Tüm önemli Ni-Ti sistemleri için önceden programlı tork ve hız ayarı olmalıdır.

- Çok çeşitli hız ve tork ayarı kolayca yapılır ve hafızaya alınabilir olmalıdır

- Otomatik güvenlik fonksiyonlarıyla akıllı kontrol olmalıdır.

- Yalnızca apex locater olarak kullanılabilir olmalıdır

- Uygun pil operasyonu: motor sarj olurken de çalışabilir olmalıdır.