Kompozit ve Adeziv Çıkarıcı Işık Cihazı Teknik Şartname

- Kullanımı çok kolay olmalı ve herhangi bir özel uygulamaya gerek duymamalıdır.

- Kalibrasyon işlemine veya özel bir eğitime ihtiyaç gerektirmeyen cihaz olmalı.

- İçindekiler; 1 x ana gövde 1 x fiber optik ışık kılavuzu,  x 2 xAAA pil ve 1 x PE koruma kılıflarından oluşan örnek torba şeklinde olmalı.

- Kompozit veya yapıştırıcı gibi fazla veya istenmeyen dental materyallerin çıkarılmasını sağlamalıdır.

- Ortodontik braketler, ataşmanlar ve tutucular için kullanılabilmelidir.

- Plak, diş taşı ve enfekte dentinde bulunan bakteriyel yan ürünlerin tanımlanmasına yardımcı olmaldır.

- UV-A 395 ila 400nm dalga boyları altında çalışmalı, kompozit ve adezivleri görünür kılmalıdır.

- Çift UV ve LED seçenekleri olmalı. LED 6000 °K ışık vermelidir.

- Kablosuz ve taşınabilir olmalı