Arayüz Dil Koruyucu Separe Kit Teknik Şartname

- Ortodontide iki dişin arasını açmak için kullanılan arayüz kiti olmalı.

- Piyasemenle kullanılmalı.

- Hastanın dilinin separeye çarpmasını önlemeli

- Hastanın güvenliğini sağlamalı

- Arayüz zımparalamada kullanılmalı.

- Kit içerigi:

- Disk koruyucu mili

- 3 boy separe için koruyucu 22 mm 16 mm 8 mm çaplarında

- En az 3 adet çift taraflı elmas arayüz separesi