ORTODONTİK MİNİ TORNOVİDA Teknik Şartname

- Ortodontik mini implant vidalama için kullanılır.

- Farklı senaryolara yönelik 4 model uygulamasına uygun olmalıdır.

- Sap alüminyum, diğer parçalar 304 paslanmaz çelik olmalıdır.

- Ortak modelde kısa ve uzun şaft. Döner modelde el aleti ve torklu el aleti olmalıdır.

- 135 derecede Otoklavlanabilmeli