VİTALOMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Genel İstek ve Özellikler:

- Dişin vital ya da devital ölçümünün tespitinde kullanılmalıdır.

- Hafif atımlı sitimulus verme özelliğinde olmalıdır.

- Cihaz üzerinde dijital okuyucusu olmalıdır.

- Aletin, açıldıktan sonra kullanılmadığı takdirde kendi kendine kapanma özelliği olmalıdır.

- Vitalite cihazına ait problar otoklava girebilmelidir.

- Pille çalışmalıdır.

- Maksimum stimulusa karşılık gelen rakam 64 olmalıdır.

- Maksimum stimulusta dişte hiç duyarlılık olmaması dişin devital olduğunu göstermelidir.

- Numune Alma veya Değerlendirme: Teklifte numune getirilmelidir.

- Denetim ve Muayene Metotları: Numune görülerek değerlendirilecektir.

- Ambalajlama ve Etiketleme: Üzerinde markası olmalıdır.