63 Kalem Ortodontik Alet Teknik Şartnamesi

1 -The tear Drop 687-800A

- Şeffaf hizalayıcıların maksiller anteriorunun lingual tarafı boyunca bir çıkıntı oluşturmalıdır.

- Ön derin kapanışların düzeltilmesine yardımcı olmalıdır.

- Arka açık kapanışların kapatılmasına yardımcı olmalıdır.

- Ön dişler üzerinde müdahaleci kuvvetle "turbo benzeri bir ısırma" etkisi sağlamalıdır.

2 -Vertikal 687-801A

- Şeffaf hizalayıcıların maksiller anteriorunun lingual tarafı boyunca bir çıkıntı oluşturmalıdır.

- Ön derin kapanışların düzeltilmesine yardımcı olmalıdır.

- Arka açık kapanışların kapatılmasına yardımcı olmalıdır.

- Ön dişler üzerinde müdahaleci kuvvetle "turbo benzeri bir ısırma" etkisi sağlamalıdır.

3 -Horizontal 687-802A

- Şeffaf hizalayıcıların maksiller anteriorunun lingual tarafı boyunca bir çıkıntı oluşturmalıdır.

- Ön derin kapanışların düzeltilmesine yardımcı olmalıdır.

- Arka açık kapanışların kapatılmasına yardımcı olmalıdır.

- Ön dişler üzerinde müdahaleci kuvvetle "turbo benzeri bir ısırma" etkisi sağlamalıdır.

4 -The Hole Punch 687-803A

- Şeffaf hizalayıcıların maksiller anteriorunun lingual tarafı boyunca bir çıkıntı oluşturmalıdır.

- Ön derin kapanışların düzeltilmesine yardımcı olmalıdır.

- Arka açık kapanışların kapatılmasına yardımcı olmalıdır.

- Ön dişler üzerinde müdahaleci kuvvetle "turbo benzeri bir ısırma" etkisi sağlamalıdır.

5-Clamping Tweezers – Braket Tutucu (025-276-00)

- Braket yerleştirme için özel hassas tasarlanmış olmalıdır.

- İnce Ucu sayesinde braketi düşürmeden , sıkı bir şekilde  kavramalı ve diş üzerine rahatlıkla taşımalıdır

- Tweezer ın arkası braketi sabitleme için ince uzun  bıcak şeklinde tasarlanmış  olmalıdır.

- Ürünün üzerinde markası ve seri numarası yazmalıdır.

6-HAÇ METAL (BRAKET POZİSYONLAMA ölçü aleti) (030-390-00)

- Metal olmalıdır.

- Ucun bir kısmında 3,5 mm-5 mm diğer kısmında 4-4,5 mm göstermelidir.

- Braket konumlandırmaya uygun olmalıdır.

- Uç kısımları kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.

- Uç kısımları 0,018 inc lik braketlerin slotlarına oturacak şekilde olmalıdır

7-BAND PUSHER (024-300-00)

- Ucu Köşeli ve çentikli olmalıdır.

- Sapı anomatik formlu olmalı ve band pozisyonlandırırken kuvveti uygun iletecek özelikte olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Üzerinde markası ve sipariş numarası yazıyor olmalıdır.

8-BAND SEATING INSTRUMENT Plastik  (026-355-00)

- Dayanıklı plastikten üretilmiş olmalıdır.

- Uç kısmı paslanmaz çelikten üretilmiş olup üçgen olmalıdır.

- Üzerinde markası ve sipariş numarası yazıyor olmalıdır.

9-SCALER ve ENDED (027-349-00)

- Scaler Bonding artıklarını temizlemede kullanılmalıdır.

- Diğer ucu tırtıklı olup band oturtmada kullanılmalıdır.

- Üzerinde markası ve sipariş numarası yazıyor olmalıdır.

10-11-ORTODONTİK YANAK EKARTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAME

- Otoklavlanabilir olmalıdır.

- Sağ ve sol yanağı aynı anda ekarte edebilme imkanı sunmalıdır.

- Sağ ve sol taraf ekartörler paslanmaz çelik materyal bir kol ile birbirine bağlı olmalıdır.

- Kenarları yuvarlatılmış olup hasta için konforlu olmalıdır.

12- AĞIZ EKARTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAME

- Ağız içi kullanıma uygun olmalıdır.

- Plastikten yapılmış olmalıdır.

- Siyah renkli olmalıdır.

- Otoklavda steril edilebilmelidir.

- Çift taraflı olmalıdır.

- Bir tarafı küçük diğer tarafı büyük olmalıdır

- Hasta rahatsızlığını önlemek için kenarları yuvarlatılmış olmalıdır.

- Ağız içi arka bölgeyi tam olarak göstermelidir.

- Tekrarlayan sterilizasyonlara karşı dayanıklı olmalıdır.

- Ürünün ulusal bilgi bankası(UBB) ve ürün takip sistemi (üts) kaydı bulunmalıdır.

- Ulusal (tse) ve uluslararası standartlara uygun olmalıdır.

- Sağ ve sol olmak üzere 2 adet olmalıdır.

- Ağıziçi görüntüleme, beyazlatma, simantasyon ve diğer dental işlemlerde uygun bir görüş ve çalışma alanı sağlayacak büyüklükte olmalıdır

- Ürünler çeşitli boyutlarda muayene komisyonuna teslim edilmelidir.

- Muayene komisyonu çeşitli boyutlarda teslim edilen ürünleri; teknik şartnameye ve klinik kullanıma uygunluğu acısından değerlendirecektir

13-MOSQUITE FORCEPS (000-730-00)

- Ligature elastik yerleştirmek için kullanılmalıdır.

- Ürünün üzerinde markası ve seri numarası yazmalıdır

14-KÜÇÜK KESİCİ – Mini (LIGATUR CUTTER /  014-151-00)

- Yumuşak Ligatur tellerin kesilmesinde kullanılmalıdır.

- Maximum  0.4 mm kadar yumuşak telleri kesebilmelidir.

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. 135 derece de otoklav da steril edilebilir olmalı.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır

15-Küçük Kesici-014-152-00

- Yumuşak telleri kesmek içindir.

- Özellikle arka bölgelerdeki tellerin kesilmesi için kullanılmalıdır.

- 45 ⁰ açı ile kesme yapabilmelidir.

- Maximum tel kesme kalınlığı 0,4 mm yumuşak olmalı

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. 135 derece de otoklav da steril edilebilir olmalı.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır

16- Distal end Cutterr büyük kesici (003-702-00)

- Çoklu bant tekniğinde arc telleri uçlarının kısaltılması kullanılmalıdır.

- Sağlam tasarım tel tutucu sert metalden yapılmş olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. 135 derece de otoklav da steril edilebilir olmalı.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır.

- zunluğu 12 cm olmalıdır.

- Referans numaraları aletlerin üzerinde yazılı olmalıdır.

17- Braket Sökücü (Şeffaf Braket İçin) (019-001-00)

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. 135 derece de otoklav da steril edilebilir olmalı.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır.

- Referans numaraları aletlerin üzerinde yazılı olmalıdır

18- Braket Sökücü Pensi (004-346-00)

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. 135 derece de otoklav da steril edilebilir olmalı.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır

- Referans numaraları aletlerin üzerinde yazılı olmalıdır

19- Braket Sökücü Pensi (004-346-00)

- Braket çıkartacak özellikte olmalıdır.

- Referans numaraları aletlerin üzerinde yazılı olmalıdır

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. 135 derece de otoklav da steril edilebilir olmalı.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır

20- Braket sökücü pensin Pedi (038-356-00)

- Plastik olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. 135 derece de otoklav da steril edilebilir olmalı.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır

21- Tutucu pens Herbst TS / SUS için (003-711-00)

- Oluklu ara parçaları sıkıştırma özelliğinde olmalıdır.

- Referans numaraları aletlerin üzerinde yazılı olmalıdır

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. 135 derece de otoklav da steril edilebilir olmalı.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır

22- Bant Sökücü Pensi (026-347-00)

- Değiştirilebilir plastik ucu olmalıdır.

- Referans numaraları aletlerin üzerinde yazılı olmalıdır

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. 135 derece de otoklav da steril edilebilir olmalı.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır

23- Bant Sökücü pens Padi (039-357-00)

- Bant çıkarma pensesi için plastik uç olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. 135 derece de otoklav da steril edilebilir olmalı.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır

24- Bant Düzeltici Pens (003-114-00 )

- Bantların ve kronların şekillendirilmesine uygun olmalı

- Bir tarafı eğri olmalıdır.

- Referans numaraları aletlerin üzerinde yazılı olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. 135 derece de otoklav da steril edilebilir olmalı.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır

25-LIGATUR ADAPTER (021-273-00)

- Ligatur tellerini bükme ve yerleştirme de kullanılmalıdır.

- Ürünün üzerinde markası ve seri numarası yazmalıdır.

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. 135 derece de otoklav da steril edilebilir olmalı.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır.

26 -Self Ligating Açıcı (Roth tedavisi için) (023-276-00 )

- Kendiliğnden bağlamalı braketlerin açılıp kapanmasını sağlayacak özellikte olmalıdır.

- Roth sistemi ve ark telinin daha kolay bağlanmasını sağlayacak özellikte olmalıdır.

- Referans numaraları aletlerin üzerinde yazılı olmalıdır

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. 135 derece de otoklav da steril edilebilir olmalı.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır.

27 -Self Ligating Açıcı (McLaughlin-Bennet tedavisi İçin) (023-277-00)

- Kendiliğinden bağlanan keşif sl desteklerini açma-kapama özelliğinde olmalıdır.

- Daha kolay bağlanan ark telinden olmalıdır.

- Rengi gümüş olmalıdır.

- Referans numaraları aletlerin üzerinde yazılı olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. 135 derece de otoklav da steril edilebilir olmalı.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır.

28 -Tweed Loop Forming pensi 012-350-00

- Özellikle ince bükmeler için kullanılmalıdır.

- Maksimum tel kalınlığı 0.5 mm olmalıdır.

- Referans numaraları aletlerin üzerinde yazılı olmalıdır

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. 135 derece de otoklav da steril edilebilir olmalı.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır.

29 -Angle pensi 003-442-00

- Tel sıkışmasını önlemek için açılı paralel tutma özelliğinde olmalıdır.

- Referans numaraları aletlerin üzerinde yazılı olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. 135 derece de otoklav da steril edilebilir olmalı.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır

30-NANCE PENSİ (000-001-00)

- 4 Basamaklı olmalıdır.

- Köşeli ve yuvarlak tellerden loop bükmeye uygun olmalıdır.

- 0,7 mm kadar sertlikte tel bükebilmelidir.

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır.

31 -Küçük Aderer Pensi (003-205-00 )

- Sabit cihaz tekniğiyle telleri bükme özelliğinde olmalıdır.

- Maksimum tel kalınlığı 0.5 mm sert olmalıdır.

- Keseceği tel kalınlıkları 20,48*0,64 mm/19*25 olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır.

- Referans numaraları aletlerin üzerinde yazılı olmalıdır.

32 -Hammer head Pensi (003-355-00 )

- Molar bölgede nikel titanyum kemerlerin/tellerin bükülmesi için kullanılmalıdır.

- İki uç nikel titantum telin etrafında bir dil ve oluk gibi birbirine oturacaktır böylece telin uçları birbirine bağlayacak özellikte olmalıdır.

- Pensenin bir kez sıkılmasıyla gerekli kıvrım 0,45mm/18, 0,41*0,56mm/16*22 olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır.

- Referans numaraları aletlerin üzerinde yazılı olmalıdır.

33-ANGLE / TWEED RIBBON ARK PENSİ  (003-442-00)

- MAXİMUM  0.56 x 0.70 mm / 22x28 mm tellerin bükülmesinde kullanılmalıdır.

- Edgewise arklarına tork verebilen, paralel uçları keskin ve düz olmalıdır.

- Uçları sert metalden yapılmış olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır

34-MEASURING GAUGE RANGE 100-1000 GRAM (040-713-00)

- Saat tipi olmalıdır.

- Kadranı 100-1000 gram olmalıdır.

35-MEASURING GAUGE RANGE 25-250 GRAM (040-711-00)

- Saat tipi olmalıdır.

- Kadranı 25-250 gram olmalıdır.

36-SEPARATING PENSİ (015-160-00)

- İnce uçları sayesinde Separotor lastiklerini kolayca  takılmasını sağlamalıdır.

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır.

37-DE LA ROSA PENSI (004-109-00)

- 016, 018 , 022 Kalınlığındaki yuvarlak ve köşeli tellere form verebilmelidir.

- Teli içine alabilmesi için Olukları olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır.

38-ARCH TURRET (004-180-00)

- Steril edilebilen paslanmaz çelikten yapılmış , MAVİ renkde ve Torksuz olmalıdır.

- Düz - köşeli tellerin şekillendirilmesi için kullanılmalıdır..

- Çeşitli boylardaki 16,17,18,20 ve 22 köşeli tellerle çalışabilmeli ve üzerinde tel kalınlığına göre oluk olmalıdır,

- olmalıdır.

- Üzerinde markası , sipariş numarası ve büküm yapılacak tel kalınlıkları yazıyor olmalıdır.

39-ARCH TURRET TORKLU - 16X16 (004-187-00)

- Steril edilebilen paslanmaz çelikten yapılmış, Yeşil renk de ve torklu  olmalıdır.

- Düz - köşeli tellerin şekillendirilmesive Tork verilmesi  için kullanılmalıdır..

- 16x16 mm köşeli tellerle çalışabilmeli ve üzerinde tel kalınlığına göre oluk olmalıdır,

- Üzerinde markası , sipariş numarası ve büküm yapılacak tel kalınlıkları yazıyor olmalıdır.

40-ARCH TURRET TORKLU - 22 (004-184-00)

- Steril edilebilen paslanmaz çelikten yapılmış, gri renk de torklu olmalıdır.

- Düz - köşeli tellerin şekillendirilmesi ve tork verilmesi için kullanılmalıdır..

- 22x28mm köşeli tellerle çalışabilmeli ve üzerinde tel kalınlığına göre oluk olmalıdır

- Üzerinde markası , sipariş numarası ve büküm yapılacak tel kalınlıkları yazıyor olmalıdır.

41-FACE BOW büküm ve kesim PENSI (003-180-00)

- Standart Face bow’ları keskin uçları sayesinde büküp – kesebilme  özelliği olmalıdır.

- Maximum 1.8 mm ye kadar olan tellerli bükebilmeli ve kesebilmelidir.

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır.

42 -Tracing-protractor template, standard plastik 004-368-00

- Plastik cetvel olmalıdır.

- Üzerinde iletki ve diş sembolleri olmalıdır.

- Radyografileri değerlendirilmesi için kullanılmalıdır.

- Boyutları 207*132mm olmalıdır.

- Rengi şeffaf olmalıdır.

43 -Penta arch template (004-373-00)

- Plastik olmalıdır.

- Radyografilerin değerlendirilmesi için kullanılmalıdır.

- İzleme için mm ölçeği iletki ve kesilmiş diş sembolleri olmalıdır.

- Boyutları 194*74 mm olmalıdır.

- Rengi şeffaf olmalıdır.

44 -Three-dimensional bow divider (028-353-00 )

- Model üzerinde tek bir ölçümle diş hareketinin yönünü ve kapsamını kontrol etmesini sağlamak için kullanılmalıdır.

- Ağız içi için kullanımı onaylı olmalıdır.

45 -Instrument set acc. to Korkhaus 029-360-02

- Orthemetre ,mm disk,cm disk olmalıdır.

- Yay bölücü ile ayarlamak için kullanılmalıdır.

- Plastik olmalıdır.

46 -Orthometer (029-364-00)

- Disk şeklinde olmalıdır.

- Üzerinde diş boyutlarını gösteren figürler bulunmalıdır.

- Plastik olmalıdır.

47- Measuring grid (003-366-00 )

- Plastik olmalıdır.

- Dental arkın parlaksız optik ölçümü için kullanılmalıdır.

- Izgarasından bakılarak mesafelerin hassas ölçülmesini sağlamalıdır.

- Kırmızı görüş ızgarası olmalıdır.

- Üzerinde siyah ölçüm çizgileri olmalıdır.

48 -Dental vernier (Münchner design) (042-751-00 )

- Model üzerinde ölçüm alma olanağı sağlamalıdır.

- Ekstra hassasuçları olmalıdır.

- Genişlik ve mesafeyi ölçmeye uygun olmalıdır.

49 -Ruler Sterilize edilebilir cetvel (044-730-01)

- Kumpas olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Paslanmaz çelik olmalıdır.

- Ağız içi kullanıma onaylı olmalıdır.

- Otoklava girebilmelidir.

50 -Hard Wire Cutter Magnum (044-177-00 )

- Plastik saplı olmalıdır.

- Ağr ve kalın tel kesici olmalıdır.

- Eklem yerleri kaliteli sağlam olmalıdır.

- Çelik perçinli olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır.

51 -Heavy Duty Wire Cutter (004-266-00 )

- Kesici uçların bilenmesi mümkün olmalıdır.

- Maksimum kalınlığa sahip telleri kesmek için uygun olmalıdır.

- Maksimum bükeceği tel kalınlığı 1.00 mm sert olmalıdır.

- Sert metalden yapılmış olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır.

52 -Büyük Adams Pens (003-094-00)

- İki pürüzsüz dikdörtgen  gagası olmalıdır.

- Maksimum bükeceği tel kalınlığı sert 0,8 mm olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır.

53 -Nance loop bending pensi Laboratuar (000-001-00 )

- Farklı boyutlarda ilmekler üretmek için kullanılmalıdır.

- Sertleştirilebilir ve dört kademeli gagalar olmalıdır.

- Maksimum bükeceği tel kalınlığı 0,7 mm ve sert olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır.

54 -Büyük Bird Beak (004-139-00 )

- Steril edilebilir olmalıdır.

- Konik ve sağlam yapılı olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır.

55 -Loop forming pliers Maxi (003-053-00 )

- Bükeceği maksimum tel kalınlığı sert 0,8 mm olmalıdır.

- Yer tutucuların bükülmesi için kullanılmalıdır.

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır.

56 -Wire bending pliers, wide (033-452-00 )

- Kılavuz oluklu olmalıdır.

- Bükeceği maksimum tel kalınlığı sert 0,8 mm olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır.

57 -Young loop Pensi (012-074-00 )

- Arklar için ideal olmalıdır.

- Farklı boyutlardaki halkalar için olmalıdır.

- Bükeceği maksimum tel kalınlığı sert 0,7 mm olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır.

58 -Point Loop pensi (004-455-00 )

- Kılavuz oluklu pürüzsüz gagalı olmalıdır.

- İnce sivri uçlu olmalıdır.

- Bükeceği maksimum tel kalınlığı sert 0,7 mm olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır.

59 -Büyük Aderer (Üç Ağız) Pensi (003-202-00)

- Üç parmak pens olmalıdır.

- Bükeceği maksimum tel kalınlığı sert 0,9 mm olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Pensin üzerinde markası, sipariş numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

- Kullanım hataları hariç , Paslanmaya ve kırılmaya  karşı 10 yıl garantili olmalıdır.

60-POLYCLAV (070-010-00)

- Soğuk sertleşen Akrillerin polymerizasyonu için üretilmiş hava basınçlı tencere olmalıdır.

- Kapasitesi  en az 4,0 litre olmalıdır.

- Çalışma basıncı 2.5 bar olmalıdır.

- Kapak Üzerinde hava basıncını gösteren manometresi olmalıdır.

- Komple çelik malzemeden üretilmiş  olmalıdır.

- Kapak üstünde hava girişini sağlayan pistonu olmalıdır.

- Kolay tahliye vanası olmalıdır.

- Kapak üzerinde güvenlik valfi olmalıdır.

- Tutulan kolu üzerinde manuel kilitleme sistemi olmalıdır. Kolay taşıma için 2 taraflı plastik tutamaç(sapı) olmalıdır.

- Kapak içerisinde conta olmalıdır.

- Toplam ağırlığı 2.2 kg mı geçmemelidir.

61 -Düdüklü tencere hava aktarıcı (070-015-00)

- Orthocryle gibi soğukta sertleşen reçinelerin polimerizasyonu için emniyet valfli basınçlı kaba sahip olmalıdır.

- Kapasitesi 4 lt olmalıdır.

62 -Tekli Elektrikli Ocak

- Uzun ömürlü çoklu rezistans 185 mm.

- Geniş ısıtıcı plateslım dizaynhızlı ısıtma (2,5 lt./20 dak.)

- Çift gösterge lambası

- Ayarlanabilir ısı kontrol anahtarı

- Kaymayı önleyici özel plastik ayaklar

- Gri dökme demir tabla

- 600 c ısıya dayanıklı boya 1100 c' ye dayanıklı magnezyum oksit alt döşeme

- Kolay temizlenen yüzey kaplama meneveşleme gerilme takviyeli plateergonomik, şık dizayn

- Elektrostatik toz boya 230 v - 1500 watt50 hz, 35 ohm

63 -Lehim ve punkto makinası (078-000-00 )

- Çıkış 110-240 watt aralığında olmalı

- Kaynak gücü 200 ampere kadar olmalı

- Lehimleme iki aşamalı sürekli kaynak yapmalı

- Elektrik sigortası 315 amper olmalı

- Güç frekansı 50-60 hz olmalı

- Ağırlığı 8kg olmalı

- Boyutu (G*Y*D) 335*310*120 mm olmalıdır.