Alçı Kesme Motoru Teknik Şartnamesi

- Dakikada en az 2.880 devir yapabilmelidir.

- Motor gücü en az 1300Watt olmalıdır

- Cihazın dakikadaki su tüketimi en fazla 7 Lt. olmalıdır

- Cihaz şehir elektriği ile çalışabilme özelliğinde olmalıdır. (220 Volt,50-60 Hz)

- Taşlama diskine sahip olmalıdır

- Cihazın motoru bakım gerektirmeyen indüksiyonlu sistem olmalıdır.

- Cihazın üzerinde markası ve modeli yazılı olmalıdır.

- Alçı taşlama penceresi en az model üzerinde çalışabilecek kadar geniş olmalıdır.

- Kurulumu firma tarafından yapılacak olup, garanti süresi kurulum yapıldığında başlar.