Kırık Alet Çıkarma Seti

- Ürün, kök kanal içerisinde kırılan eğelerin ve uçların çıkartılması için tasarlanmış olmalıdır.

- Paslanmaz çelik gövdesi ömür boyu garantili olmalı ve çoklu kullanım için otoklavlanabilir olmalıdır.

- Ergonomik ve rahat manüple edilebilir olmalıdır.

- Öğrenilmesi ve uygulaması basit, kullanılması kolay olmalıdır.

- Ultra ince ve esnek dayanıklı nikel titanyum uçlara sahip olmalıdır.

- Ürün içerisinde 5 adet 0.3mm nikel titanyum uç bulunmalı ve bu uçların tekrar kullanımı için otoklavlanabilir olmalıdır.

- 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm ve 0,5 mm olarak 4 farklı kalınlıkta daha sonra refil olarak temin edilebilir uçları olmalıdır.

- Ultra ince kurtarma ucu 0,2 mm olarak sonradan temin edilebilir olmalıdır.

- İşlem kolaylığı açısından kullanım öncesinde kök kanal aletini kavramasını kolaylaştırabilmek için halka boyunun ayarlanması için set içerisinde kalibratör olmalıdır ve istenildiğinde ayrıca temin edilebilmelidir.