|  | RADYOLOJİ PROSEDÜRÜ |  |
| --- | --- | --- |
| YAYIN TARİHİ:01.03.2020 | GÜNCELLEME TARİHİ: 24.07.2026 | BELGE NO: MAKÜ.HH.28 |

1. Amaç: Hayvan Hastanesi’nde bulunan Radyoloji Birimi’nin işleyişini belirlemek, hasta bakım kalitesini ve hasta sahibi memnuniyetini arttırmak, görevli personelin çalışma düzenini belirlemek, hastane kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlamaktır. 2. Kapsam: Hastaların radyoloji birimine alınması, günlük bakım/beslemeleri ve taburcu işlemlerine kadar geçen zaman zarfında yapılan tüm faaliyetleri ve görevli personelin sorumluluklarını kapsar. 3. Sorumlular Başhekim Başhekim yardımcısı Sorumlu Yönetici Radyoloji Birimi Sorumlusu Dozimetresi olan personel 4. Genel Kurallar - Radyoloji birimine kliniklerden sevk edilen hastalar veya Acil Kliniğe gelen hastalar alınabilir. - Radyoloji biriminde, mesai saatleri içinde Acil Klinik Komisyonu tarafından belirlenen ve Dekanlık tarafından onaylanarak görevlendirilmiş olan Radyoloji Sorumlusu bulunur. - Mesai saatleri dışında eğer Acil Klinikte görevli Nöbetçi Veteriner Hekimin dozimetresi varsa Radyoloji birimini kullanabilir. Dozimetresi olmayan bir Nöbetçi Hekimin nöbeti sırasında Radyogram alınması gerekirse nöbetçi Veteriner Hekim dozimetresi olan Cerrahi İcap Nöbetçisini çağırır. - Radyoloji sorumlusu, radyogram alınması için bir hasta geldiğinde eğer radyoloji biriminde bulunmuyor ve çağırıldığında gelemeyecek bir durumda ise Cerrahi Anabilim Dalı’nda dozimetresi bulunan öğretim elemanlarına haber verilir ve istemi yapılan radyogram çekilir. - Radyoloji Sorumlusu, dozimetresini takmak zorundadır. - Radyoloji sorumlusu kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanmadan görüntüleme yapamaz (kurşun önlük, gonad koruyucu, tiroid koruyucu, kurşun eldiven vb.) 5. Faaliyet Akışı 5.1. Radyoloji birimine hasta kabul ve kayıt - Kliniklerden radyoloji birimine sevk edilen hastaların radyoloji biriminde çekimlerinin yapılabilmesi için; kadrolu bir Veteriner Hekim tarafından hasta takip programı üzerinden Radyoloji istemi yapılması ve ilgili hizmet için belirlenmiş ücretin hasta sahibi tarafından ödenmesi gereklidir. - Radyoloji Birimi Sorumlusu; hastayı Radyoloji Birimi defterine ve Hayvan Hastanesi Hasta Takip Programına protokol numarası ve ilgili belgelerin numaralarını da ekleyerek kaydeder. 5.2. Görüntüleme - Radyoloji biriminde çekim yapılırken kapılar kapalı tutulur. - Hastanın görüntüleme yapabilmek için sedasyon veya anesteziye alınması gerekiyorsa, Cerrahi AD’de görevli Araştırma Görevlilerinden yardım alınır. - Hasta çekim için uygun pozisyona getirilir. Bu aşamada lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri veya diğer Veteriner Hekimlerden yardım alınabilir. Yardım eden personelin de koruyucu kıyafetler giymesi sağlanır. - Çekilen radyogramlar, çekim yapıldıktan sonra yaklaşık 40 dakika içinde değerlendirilip sonuçlar hastanın dosyasına eklenir. - Radyolojik görüntüler ilgili cihazlarda protokol numaraları ile kaydedilir. - Cihaz ve ekipmanların ve hastanın yatırıldığı tablanın bakım ve temizliği Radyoloji Sorumlusu tarafından yapılır. - Birimin diğer bölümlerinin temizliğinde temizlik personeli görev alır.

| Veteriner Fakültesi Kalite Komisyonu Başkanı | Klinik Bilimler Bölüm Başkanı | Veteriner Fakültesi Dekanı |
| --- | --- | --- |
| Prof. Dr. Burcu M. BALKAN | Prof. Dr. A. Reha AĞAOĞLU | Prof. Dr. M. Çağrı KARAKURUM |