- KISIM

E- YOĞURT İMALAT ÜNİTESİ

20- ISITMA APEREYİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Istma apereyi radyal tip kapasitesi 12.000 kcal/h olmalıdır.

- Şase kısmı ve dış yüzey AISI 304 Paslanmaz malzemeden, serpantin kısmı ve fan gövdesi alüminyumdan imal edilmelidir.

- Fanı 0,55 KW, 2800 d/d elektrik motorlu olmalıdır.

- Buhar girişi ve çıkışı 1 “ nipel bağlantılı olmalıdır.