- KISIM

G-2- SANTRİFÜJ POMPA

35- SANTRİFÜJ POMPA

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Pompa kapasitesi en az 15 m basma yüksekliğinde 5.000 lt/h olmalıdır.

- 1,5 HP, 2800 d/d elektrik motoru olmalıdır.

- Pompa gövdesi AISI 316 Kalite Paslanmaz malzemeden imal edilmelidir.

- Pompa gıdaya uygun açık fanlı ve mekanik salmastralı olmalıdır.

- Pompa giriş ve çıkışı DN 40 gıdaya uygun AISI 304 Paslanmaz rakorlu olmalıdır.