- KISIM

J- CIP ÜNİTESİ

39- PLAKALI ISITMA EŞANJÖRÜ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- CIP  Girişi sıcaklığı	: 25 C

- CIP     Çıkışı   sıcaklığı	: 70 C

- CIP Kapasitesi		: 5 Ton/saat

- Isıtıcı  akışkan		: 1,5 atü buhar

- Özellikleri			: 0,5 mm AISI 316 Kalite paslanmaz plakalar , AISI 304 Kalite

Paslanmaz gövde, Çok vidalı sıkma sistemi giriş ve çıkışlar DN 50 Paslanmaz rakorlu olmalıdır.