- KISIM

J- CIP ÜNİTESİ

41- ELEKTRİK KUMANDA PANOSU

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Paslanmaz pano olmalıdır.

- Pompalar için termik kontrollü kumanda butonu bulunmalıdır.

- Digital sıcaklık göstergesi bulunmalıdır.

- Oransal kontrollü buhar vanası olmalıdır.

- Digital sıcaklık kontrolü olmalıdır.