- KISIM

H- YARDIMCI ÜNİTE

42- PASLANMAZ BORU TESİSAT MALZEMELERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Fabrika içi Süt Hattı, CIP hattı, buzlu su hattı, basınçlı hava hattı, kullanılacak boru ve tesisat malzemeleri tamamen AISI 304 Paslanmaz malzeme olmalıdır.