- KISIM

H- YARDIMCI ÜNİTE

43- BUHAR TESİSAT MALZEMELERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Buhar kazanından itibaren basınç düşürücü, kazan buhar giriş vanaları, kondestoplar ve kondens dönüş vanaları yapılmalıdır.