- KISIM

H- YARDIMCI ÜNİTE

45- BUZLU SU ÜNİTESİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Soğutma Kompresörü		: 13 HP X 2 ADET  kompresör.

- Soğutucu gaz			: R 407 C

- Kondenser				: Hava soğutmalı, 45.000 kcal/h bakır borulu kondenser,

4 adet o 450 kondenser fanı

- Elektrik Kumanda panosu	: Motorlar için termik ve kondaktör kumandası, pano üzerinde dijital termometre termostat kontrollü.

- 1000 lt Paslanmaz İzoleli balans tankı ve sirkilasyon pompası dahil olmalıdır.