- KISIM

H- YARDIMCI ÜNİTE

46- SANİTASYON ÜNİTESİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Sanitasyon ve Hijyenik Geçiş Turnikesi olmalıdır.

- 304 Paslanmaz Çelik olmalıdır.

- Fotoselli Musluk olmalıdır.

- Otomatik Turnike olmalıdır.

- Fotoselli Dezenfektan Verici olmalıdır.

- Fotoselli  Evye olmalıdır.

- Galoş, Bone, Maske Dolabı olmalıdır.

- Çöp Kutusu olmalıdır.

- Geçiş Tutunma Barı olmalıdır.

- Çelik Sabunluk olmalıdır.

- Kağıt Dispenseri olmalıdır.